## manual_values
Раздел | Наименование | Ед. изм. | Типовое значение | Комментарий | section_code | key
Земляные работы | Глубина выемки грунта для расчета смен экскаватора | м | 0.6 | НЕ то же самое, что глубина котлована из спецификации проекта. Подтверждено на ТРЦ (реальная формула Елены использует 0.6м, а не 0.5м, как в её же спецификации). Пока только 1 чистое подтверждение — типового значения нет, вводите по проекту, если знаете, что реальная глубина отличается от указанной в спецификации. Если оставить пустым, используется глубина котлована из спецификации. | earthworks | excavator_dig_depth_m
Земляные работы | Запас песка | м3 | 20 | Запас на доставку/потери песка. Значение 20 м3 — точное совпадение по всем 3 проверенным проектам (ТРЦ, АРК, ЮСВ), не расчётная величина. | earthworks | sand_reserve_m3
Земляные работы | Глубина ручной доработки дна котлована | м | 0.1 | Экскаватор копает котлован полностью, вручную дорабатывают тонкий верхний слой перед укладкой геотекстиля/песка. 0.08 подтверждено в АРК и ЮСВ; ТРЦ - 0.1 (проверить у Елены при заполнении, если не уверена). | earthworks | manual_refinement_depth_m
Земляные работы | Коэффициент нахлеста геотекстиля в работе (укладка) |  | 1.1 | НЕ системная константа - в ТРЦ 1.1, в АРК 1.2, в ЮСВ вообще без надбавки (1.0). Зависит от формы котлована/числа углов. По умолчанию 1.0 (без надбавки); впишите реальное число для проекта, если знаете. | earthworks | geotextile_laying_overlap_coeff
Земляные работы | Ручная доработка траншеи сверх котлована, К1 (канализация), м | м | 0.6 | Среднее ТРЦ (0.6) и ЮСВ (0.2). АРК не различает сети — см. manual_trench_depth_other_m. | earthworks | manual_trench_depth_k1_m
Земляные работы | Ручная доработка траншеи сверх котлована, К2 (ливнёвка), м | м | 1 | Среднее ТРЦ (1.0) и ЮСВ (0.2). | earthworks | manual_trench_depth_k2_m
Земляные работы | Ручная доработка траншеи сверх котлована, водопровод (В1/ВК), м | м | 1.6 | ТРЦ и ЮСВ дали ТОЧНОЕ совпадение (оба 1.6) — не среднее, а прямое подтверждение. | earthworks | manual_trench_depth_water_m
Земляные работы | Ручная доработка траншеи сверх котлована, ЭО (электроосвещение), м | м | 0.7 | Среднее ТРЦ (0.7) и ЮСВ (0.6). | earthworks | manual_trench_depth_eo_m
Земляные работы | Ручная доработка траншеи сверх котлована, прочие/нераспознанные сети, м | м | 0.5 | Запасной коэффициент для трасс, чей тип не определился по названию. Значение — реальный коэффициент АРК (там все сети были без разбивки, одно общее число на всё). | earthworks | manual_trench_depth_other_m
Фундаментная плита | Подача арматуры автокраном, смены | смена | 0 |  | foundation_slab | rebar_crane_shifts
Фундаментная плита | Работа бетононасоса, смены | смена | 1 |  | foundation_slab | concrete_pump_shifts
Фундаментная плита | Объем миксера бетона | м3 | 9 | ВРЕМЕННО/справочно: TRC и ЮСВ используют 9 м3, АРК использует 7 м3 - системы нет, вводить вручную по проекту. | foundation_slab | concrete_mixer_volume_m3
Стены и перемычки | Комплекты лесов/подмостей | компл | 2 | 2026-08-16: было жёстко зашитым дефолтом для всех проектов. Реальные сметы расходятся (ТРЦ=2, АРК=1, ЮСВ=1), формулы не нашли. 2 — типовое значение по активному проекту (ТРЦ), не универсальная константа, подтверждайте по каждому проекту. | load_bearing_walls_lintels_p6 | scaffolding_setup_quantity
Стены и перемычки | Пиломатериал для лесов | м3 | 2 | 2026-08-16: та же находка, что и у комплектов лесов выше. Реальные сметы: ТРЦ=2, АРК=1.5, ЮСВ=1 м3. 2 — типовое значение по активному проекту (ТРЦ), не универсальная константа. | load_bearing_walls_lintels_p6 | scaffolding_timber_quantity_m3
Кровля | Подъем материалов автокраном | смена | 1 |  | flat_roof | roof_crane_lifting_shifts
Вентиляционные каналы Schiedel | Количество доставок вентканалов | маш | 1 |  | schiedel_vent_channels | schiedel_delivery_trips